附件1：

北京市0～6岁儿童先天性心脏病筛查技术规范

儿童先天性心脏病（以下简称先心病）筛查是为了早期发现先天性心脏病儿童，及时给予诊断、治疗，提高儿童健康生存水平，减少死亡。

一、筛查对象与时间

（一）对象：在北京市出生及居住的0～6岁儿童。

（二）时间：在新生儿初次访视、满月访视时，以及1月龄～6岁儿童的定期健康检查时进行。

二、筛查设备

（一）听诊器：医用听诊器。配备钟式和膜式两种胸件。

（二）经皮测氧仪：

经皮测氧仪参考技术参数：

1、血氧饱和度测量范围：0～100%，精确度±1%。

2、测试探头：适合各年龄段（新生儿、婴儿、幼儿）儿童使用的不同测试探头，耗材较少，能够持续性使用。

3、视窗显示：血氧饱和度、心率。视窗明亮易读，字体明显清晰。

4、温湿度：适于四季外出携带并进入室内测量的温湿环境。

5、电源要求：电源充电和（或）普通电池充电，测量耗电少、价格低廉。

6、体积、重量：外观体积应小于15㎝（高）×10㎝（宽）×3.3㎝（厚）；重量应小于250克。

三、筛查方法及步骤

（一）告知：告知家长本次筛查目的、方法，征得家长同意。

（二）询问：询问家长，儿童是否有喂养困难、呼吸急促或困难、多汗等表现。

（三）观察：观察儿童是否有紫绀（面色、口唇、舌、指趾甲床）、声音嘶哑、生长发育迟缓等表现。

（四）心脏听诊：

1、听诊环境相对安静，并尽可能在儿童平静状态下听诊。

2、在听诊前需检查听诊器是否处于正常状态，使用时耳具要恰好封住外耳道口。

3、听诊部位：分别在胸部体表的二尖瓣听诊区、主动脉瓣听诊区、肺动脉瓣听诊区进行心脏听诊。

4、听诊时注意心率、心律、心音以及心脏杂音的性质、时间、程度。

（五）使用经皮测氧仪进行测试

1、测试时间：新生儿初次访视、满月访视时均要使用经皮测氧仪测试血氧饱和度；1月龄～6岁儿童定期健康检查中如发现先心病可疑征象时要加测血氧饱和度。

2、步骤：打开经皮测氧仪开关，将专用指套或指夹，夹（套）于新生儿（或儿童）指（趾）端的最佳位置，观察仪器视窗，当视窗显示数字停止跳动稳定后记录测试结果。

3、注意事项：操作过程动作轻柔，四肢指（趾）末端温暖，尽量在新生儿（或儿童）平静状态时测量。指（趾）末端过凉、哭闹或移动将影响测试的准确性。

四、筛查结果记录

（一）查体及心脏听诊记录

筛查结果填写在《北京市儿童保健记录》“新生儿访视记录”或“儿童定期体检记录”的“皮肤”及“心”一栏中。新生儿（或儿童）如出现紫绀、心脏杂音体征时，在“皮肤”一栏中以“部位＋紫绀”的方式进行记录，如“口唇紫绀” ；在“心”一栏中填写“杂音”。

（二）经皮测氧仪测查结果记录

新生儿（或儿童）测试结果填写在《北京市儿童保健记录》“新生儿访视记录”或“儿童定期体检记录”的“其他”一栏中，以“经皮测氧＋测查数值”的方式进行记录，如“经皮测氧93%”。

（三）筛查出的可疑儿童记录

筛查出的可疑先心病儿童相关情况应填写在《北京市0-6岁儿童先天性心脏病筛查可疑及确诊病例登记表》中。

五、转诊

（一）转诊指征：有下述情况可酌情考虑转诊。

1、出现可疑征象：紫绀 、呼吸急促或困难、声音嘶哑、反复呼吸道感染、喂养困难、生长发育迟缓等。

2、心脏听诊闻及杂音。

3、经2～3次反复测试，血氧饱和度数值均显示< 95% 。

（二）告知：医生需将筛查结果告知家长，并建议家长持“北京市0～6岁儿童先天性心脏病筛查转诊（复诊）单”（以下简称“转诊单”）到市卫生行政部门指定的北京市0-6岁儿童先心病诊断医院进行诊断。

北京市卫生行政部门指定的诊断医院：首都医科大学附属北京儿童医院、中国医学科学院阜外心血管病医院、首都医科大学附属安贞医院和北京华信医院。

（三）转诊单填写：转诊或复诊时，由筛查机构的医生填写“转诊单”。“转诊单”第一、二联全部内容要逐一填写，字迹清楚，不得空项；以划圈注明初诊或复诊及次数、标注可疑征象。填写后将第一联留存筛查机构，将第二、三联交家长。

六、诊断与干预

（一）诊断医院专业医生在约定时间内对持有“转诊单”的儿童进行接诊，进行相关检查并进行诊断，根据疾病的类型、严重程度，提出治疗建议。

（二）诊断医院接诊医生应填写“转诊单”中第三联内容，项目需逐一填写，字迹清楚，不得空项，并将“转诊单”第二、三联留在医院，定期上报北京妇幼保健院。

七、追访

负责0-6岁儿童先心病筛查的机构（以下简称筛查机构）对本机构筛查出的可疑儿童的转归情况进行追访，尤其是对3个月内仍未见到“转诊单”返回的儿童。追访的转归结果应在“北京市0～6岁儿童先心病筛查可疑及确诊病例登记表”中及时记录。

八、信息管理

（一）筛查机构

1、将区县妇幼保健机构反馈回的“转诊单”第二、三联贴在对应的“转诊单”第一联上，留存备查。

2、在“北京市0～6岁儿童先心病筛查可疑及确诊病例登记表”中按项目填写可疑儿童、已确诊儿童的相关信息，不得空项。

3、上报数据时需在该儿童《北京市儿童保健记录》首页“疾病记录”一栏中注明“先心病某年某月已上报”字样，以避免重复上报。

4、按常规年报时间的规定上报“北京市0～6岁儿童先心病筛查可疑及确诊病例登记表”；“北京市新生儿管理及儿童死亡情况年报表”、“北京市0～6岁散居儿童保健年报表”中的先心病可疑人数及确诊人数至区县妇幼保健机构

（二）诊断机构

由专人负责收集本医院“转诊单”的第二、三联，经审核后于每年2、5、8、11月的15日前上报北京妇幼保健院。

（三）区县妇幼保健院

1、将北京妇幼保健院返回的“转诊单”第二、三联在1周内及时反馈给筛查机构。

2、按常规年报时间上报北京妇幼保健院以下数据：

汇总本辖区内筛查机构填报的“北京市0～6岁儿童先心病筛查可疑及确诊病例登记表”中相关内容；

将新生儿确诊人数填报于电子版“北京市新生儿管理及儿童死亡情况年报表（1）”中，在“先天性心脏病”一栏“27”列中填报先心病确诊人数；在纸质报表“27”列中填报“确诊人数/可疑人数”；

将1月龄～6岁儿童确诊先心病人数填报于电子版“北京市0～6岁散居儿童保健年报表”“先心病”一栏，按“新发人数”与“既往人数”分别上报。新发现的确诊人数在纸质版“北京市0～6岁散居儿童保健年报表”“先心病”一栏“34”列中记为“确诊人数/可疑人数”。

（四）北京妇幼保健院

1、由专人负责收集诊断医院填写的“转诊单”的第二、三联，于每季度2、5、8、11月20日向各区县妇幼保健院反馈。

2、每年对全市0～6岁儿童先天性心脏病筛查的数据汇总，填报“北京市新生儿管理及儿童死亡情况年报表”、“北京市0～6岁散居儿童保健年报表”。将北京市0～6岁儿童先天性心脏病筛查情况分析后上报市卫生行政部门。

九、质量控制

（一）筛查机构应按照“北京市0～6岁儿童先天性心脏病筛查技术规范”开展儿童先心病筛查工作。筛查人员要接受市级统一培训，心脏听诊、经皮测氧操作符合技术要求。

（二）诊断机构应规范对上转先心病可疑儿童的接诊程序。按要求填写“转诊单”，及时收集上报信息。

（三）妇幼保健机构负责组织对筛查机构人员进行统一培训，对转诊单填写、信息上报、筛查可疑儿童的追访管理工作定期指导。每年组织对筛查机构及诊断机构进行工作质量检查及评价。

附件2：          北京市0～6岁儿童先天性心脏病筛查可疑及确诊病例登记表

填报单位：                                                    年

| 编号 | 儿童姓 名 | 性 别 | 出生日期 | 可疑征象 |  | 经皮测氧 数值（%） | 发现 地点 | 发现日期 | 初 诊 |  |  |  |  |  | 复 诊 （1） |  |  |  |  |  | 复 诊 （2） |  |  |  |  |  | 复 诊 （3） |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 紫绀 | 杂音 |  |  |  | 接诊日期 | 临床印象 |  |  | 处理建议 | 接诊医院 | 接诊日期 | 临床印象 |  |  | 处理建议 | 接诊医院 | 接诊日期 | 临床印象 |  |  | 处理建议 | 接诊医院 | 接诊日期 | 临床印象 |  |  | 处理建议 | 接诊医院 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A导管未闭 | 室缺 | 其它 |  |  |  | A导管未闭 | 室缺 | 其它 |  |  |  | A导管未闭 | 室缺 | 其它 |  |  |  | A导管未闭 | 室缺 | 其它 |  |  |  |

填表说明：一、编号：按顺序进行编号。

二、性别：以数字表示，1男；2女。

三、出生日期、接诊日期：均以8位数字表示，例如2008年5月1日，记为：20080501。

四、可疑征象：按照“转诊单”第二联填写，以数字表示：1紫绀；4杂音；无紫绀或杂音填写为“0”。

五、经皮测氧数值（%）：以实际测查数值填写。

六、发现地点：以首次发现可疑先心病的地点填写，以数字表示：1医院；2社区；3其他。

七、发现日期：以首次发现可疑先心病的日期填写：以8位数字表示。

八、初诊及复诊次数：按照“转诊单”第三联中转诊次数在相应栏目中填写。

九、接诊日期：按照“转诊单”第三联填写，以8位数字表示。

十、临床印象：按照“转诊单”第三联填写，以数字表示：在动脉导管未闭栏目下填写3；在室间隔缺损栏目下填写4；在其他栏目下选择填写1 正常；2卵圆孔未闭；

5房间隔缺损；6法洛氏四联症；7其他。

十一、处理建议：按照“转诊单”第三联填写，以数字表示：1观察随诊；2立即手术；3择期手术；4其他。

十二、接诊医院：按照转诊单第三联填写，以数字表示：1北京儿童医院；2阜外医院；3安贞医院；4华信医院；5 其他医院。

附件3：

北京市0～6岁儿童先天性心脏病筛查转诊（复诊）单

（第一联：筛查机构存留 ）

儿童姓名：               性    别：       出生日期：

住    址：                               家长联系电话：

开单日期：               医    生：

转诊次数：1．初诊；2．复诊（第1次、第2次、第3次）

返回结果日期：

粘贴结果处：

（第二联：筛查机构医生填写以下内容并留在诊断医院）

儿童姓名：           性    别：       出生日期：

转诊单位：           区    县：                          社区（保健科）

转诊次数：1．初诊；2．复诊（第1次、第2次、第3次）

可疑征象：1．紫绀；2．呼吸急促或困难；3．声音嘶哑；4．听诊闻及杂音；

5．反复呼吸道感染；6．生长发育迟缓；7．其他

血氧饱和度：      %

转诊日期：               转诊医生：

北京市卫生局印制

（第三联：诊断机构接诊医生填写以下内容并留在诊断医院）

儿童姓名：               接诊日期：

转诊次数：1．初诊；2．复诊（第1次、第2次、第3次）

心脏专科检查：1．紫绀（有/无）；2．呼吸  3．心脏听诊；4．其他

心脏超声检查：1．正常；2．卵圆孔未闭；3．动脉导管未闭；4．室间隔缺损    mm；

5．房间隔缺损   mm；6．法洛氏四联征；7．其他

临床印象：1．正常；2．卵圆孔未闭；3．动脉导管未闭；4．室间隔缺损；

5．房间隔缺损；6．法洛氏四联征；7．其他

处理建议：1．观察随诊；2．立即手术；3．择期手术；4．其他

接诊医院：1．儿童医院；2．阜外医院；3．安贞医院；4．华信医院；5.其他

接诊医师：             日期