医师资格考试实践技能考试基地

考站场地设施具体要求

（临床类别）

一、第一考站

（一）场地要求

与医师资格考试医学综合标准考场要求相同，考生座位应单人单桌、单行排列，考生前后左右间距应在80cm以上。

（二）考试设备

桌子、椅子、计时器。

二、第二考站

（一）场地要求

根据考生实际人数可分为多个考组，每组面积不小于10m2，各考组间应互不干扰。

（二）考试设备

1. 体格检查所需设备

桌子、椅子、检查床、计时器、听诊器、台式血压计（水银）、体温计（3支）、手电筒，无菌棉球、棉签、纱布，直尺、皮尺、玻片、叩诊锤、压舌板、手套（指套）、液体石蜡棉球、体重身高测量仪、女性胸部模具、肛诊模具。

2. 基本操作所需设备

共用设备：桌子、椅子、操作台、计时器，医用帽子、口罩、胶布、垃圾袋。

无菌手术包：刀柄、镊子、持针器、止血钳、手术剪、洞巾。

外用皮肤消毒液：2%碘酊、70%酒精棉球或碘伏。

各考试项目所需设备：

（1）手术区消毒和铺巾：消毒用模拟人，卵圆钳2把、换药碗、无菌棉球或小无菌纱布块、无菌巾4块、巾钳4把、中单2条、大单1条，外用皮肤消毒液。

（2）手术刷手法：消毒手刷、肥皂液、无菌擦手巾、手臂酒精浸泡桶，感应或脚控的免冲洗消毒剂、碘伏棉球。

（3）穿、脱手术衣：无菌手术衣（前交叉式和一次性包背式）。

（4）戴无菌手套：无菌手套、生理盐水。

（5）手术基本操作：切开、缝合、结扎、止血。

医用切开、缝合模具，无菌手术包，5ml注射器，无菌手套、手术刀片、缝针、缝线、纱布，外用皮肤消毒液、2%盐酸利多卡因。

（6）清创术：医用清创模具，无菌手术包，无菌生理盐水、5ml注射器、手术刀片、缝针、缝线、引流条，毛刷、肥皂液、3%双氧水、1:5000苯扎溴铵溶液或碘伏、2%盐酸利多卡因、绷带、止血带。

（7）开放性伤口的止血包扎：开放性伤口模具，外用皮肤消毒液，无菌纱布，棉垫、绷带、三角巾、止血带、记录牌、笔。

（8）脓肿切开术：医用脓肿切开模具，无菌手术包，换药碗/换药盘2个、无菌镊或止血钳2把、尖头刀片、凡士林纱布、引流条，生理盐水，无菌棉球、纱布、5ml注射器、针头，碘伏或1:5000苯扎溴铵溶液、3%双氧水、2%盐酸利多卡因。

（9）换药与拆线：医用模具，换药碗/换药盘2个、无菌镊或止血钳2把、手术剪1把，生理盐水、酒精及无菌盐水棉球、引流条，无菌纱布、棉签，外用皮肤消毒液。

（10）吸氧术：医用模拟人，中心供氧氧气装置（或氧气瓶）、一次性吸氧管、鼻导管、鼻塞、吸氧面罩（带松紧带）、湿化瓶、蒸馏水、治疗碗（盛水）、弯盘、无菌棉签、手电筒、用氧记录单、笔。

（11）吸痰术：医用模拟人，治疗碗（盛无菌生理盐水）、一次性吸痰管、治疗巾，无菌棉签、纱布，电动吸引器或中心吸引器、弯盘、手电筒。

（12）胃管置入术：医用模拟人，治疗碗（盛水）、一次性胃管、医用手套、治疗巾，无菌棉签、纱布，20ml注射器、液体石蜡棉球、弯盘、手电筒、别针、听诊器。

（13）三腔二囊管止血法：医用模拟人，三腔二囊管、50ml注射器、止血钳3把、治疗盘，无菌纱布、液体石蜡，0.5kg重沙袋（或盐水瓶）、台式血压计、绷带。

（14）导尿术：男性/女性导尿模具，导尿包（治疗碗1个、尿管2根、小药杯1个、止血钳2把、液体石蜡棉球1个、标本瓶1个、洞巾1块、纱布、手套、引流袋），消毒包（治疗碗1个、止血钳1把、棉球），中单、碘伏、医用手套、20ml注射器、生理盐水。

（15）动、静脉穿刺术：医用动、静脉穿刺模具，治疗盘、穿刺针、5ml或10ml注射器、0.4%枸椽酸钠（或肝素）、生理盐水、止血带，无菌棉签、手套，外用皮肤消毒液。

（16）胸腔穿刺术：医用胸腔穿刺模具（可抽出胸腔积液），胸腔穿刺包（胸腔穿刺针、引流管及引流袋、止血钳、棉球、手套、洞巾、5ml和50ml注射器、试管、纱布），外用皮肤消毒液，2%盐酸利多卡因。

（17）腹腔穿刺术：医用腹腔穿刺模具（可抽出腹腔积液），腹腔穿刺包（腹腔穿刺针、引流管及引流袋、止血钳、棉球、手套、洞巾、5ml和50ml注射器、试管、纱布），外用皮肤消毒液、2%盐酸利多卡因。

（18）腰椎穿刺术：医用腰椎穿刺模具（可抽出脑脊液），腰椎穿刺包（腰椎穿刺针、脑脊液压力测试管、棉球、手套、洞巾、5ml和10ml注射器、试管、纱布），外用皮肤消毒液，2%盐酸利多卡因。

（19）骨髓穿刺术：医用骨髓穿刺模具（可穿出骨髓液），骨髓穿刺包（骨髓穿刺针、棉球、手套、洞巾、5ml和20ml注射器、玻片、纱布），外用皮肤消毒液、2%盐酸利多卡因。

（20）脊柱损伤的搬运：医用模拟人，担架或木板、颈托、固定带、棉垫。

（21）四肢骨折现场急救外固定术：医用模拟人，夹板、三角巾、绷带、棉垫或纱布。

（22）心肺复苏：心肺复苏模拟人，无菌纱布，木垫板，除颤仪、导电糊或湿纱布。

（23）简易呼吸器的应用：医用模拟人，简易呼吸器（球囊、面罩）。

（24）穿、脱隔离衣：隔离衣、挂衣架（挂钩）。

三、第三考站

（一）场地要求

多媒体考室每间面积不小于15m2，可容纳多个考组考生同时进行，相邻计算机之间要有适当距离并进行遮挡。

（二）考试设备

计算机、耳机、圆规。

计算机配置硬件要求：使用奔腾5或更高微处理器的PC机。至少256M内存；1GB以上自由硬盘空间。计算机配置鼠标、键盘、15寸（或更高）彩色显示器，立体声耳机。要求显示器分辨率设置为800×600。

计算机配置软件要求：考试软件只能运行于简体中文Windows 2000， WindowsXP，或Windows Vista环境。在Windows Vista下只能使用USBkey，不兼容“软件狗”。

医师资格考试实践技能考试基地

考站场地设施具体要求 (更新内容)

（口腔类别）

二、第二考站

（二）设备要求

1．基本设备：略

2．口腔一般器械和物品：略

3．口腔专用设备、器械和物品

（1）略

（2）略

（3）专用器械：平头金属柄器械（如：金属口镜/银汞

充填器）、牙周探针、15＃扩大针、15＃根管锉、手用洁治器（含直角形、大镰刀形、弯镰刀形、牛角形）、各型托盘、

调刀、调碗、雕刻刀、酒精灯、小缝合包[蚊式止血钳、持针器、线剪、缝合针（弯圆针）、镊子、11＃手术刀柄]、刀片、牙龈分离器、刮匙、各类拔牙钳、剪刀、小毛刷、镊子、牙刷、注射器、针头、金刚砂车针（以MANI 为例：TR13、TF13、TR11/TF11、TF22、EX20）、钻针（裂钻、小球钻、倒锥钻）。

（4）略

(备注: 2013年开始考核磨牙邻面嵌体的牙体预备，需要基地在口腔专用设备、器械和物品中增加MANI TF13金刚砂车针。)