2014年临床医学检验技师考试大纲-临床免疫学和检验

科目：1-基本知识；2-相关专业知识；3-专业知识；4-专业实践能力

| 单 元 | 细 目 | 要 点 | 要 求 | 科目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、概论 | 1.免疫学简介 | （1）免疫学概念与免疫应答 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （2）免疫组织与器官 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （3）免疫细胞 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （4）免疫分子 | 熟练掌握 | 1 |
|  | 2.临床免疫学 | （1）免疫病理与免疫性疾病 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）移植免疫 | 掌握 | 1 |
|  |  | （3）肿瘤免疫 | 掌握 | 1 |
|  |  | （4）感染免疫 | 掌握 | 1 |
|  | 3.临床免疫学与免疫检验 | （1）免疫学技术的发展 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）临床免疫学与免疫检验 | 了解 | 1 |
| 二、抗原抗体反应 | 1.抗原抗体反应原理 | （1）抗原抗体结合力 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）抗原抗体亲和力和亲合力 | 了解 | 1 |
|  |  | （3）亲水胶体转化为疏水胶体 | 了解 | 1 |
|  | 2.抗原抗体反应的特点 | （1）特异性 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （2）可逆性 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （3）比例性 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （4）阶段性 | 熟练掌握 | 1 |
|  | 3.影响抗原抗体反应的因素 | （1）反应物自身因素 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）环境因素 | 掌握 | 1 |
|  | 4.免疫学检测技术的类型 | 基本类型 | 掌握 | 3 |
| 三、免疫原和抗血清制备 | 1.免疫原的制备 | （1）颗粒性抗原的制备 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）可溶性抗原的制备和纯化 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）半抗原免疫原的制备 | 掌握 | 3 |
|  | 2.免疫佐剂 | （1）佐剂的种类 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）佐剂的作用机制 | 了解 | 1 |
|  | 3.抗血清的制备 | （1）免疫动物的选择 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）免疫程序 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）动物采血法 | 了解 | 3 |
|  | 4.抗血清的鉴定和保存 | （1）抗血清的鉴定 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）抗血清的保存 | 了解 | 3 |
|  | 5.抗血清的纯化 | （1）特异性IgG抗体 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）单价特异性抗血清 | 了解 | 3 |
| 四、单克隆抗体及基因工程抗体的制备 | 1.杂交瘤技术的基本原理 | （1）杂交瘤技术 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）阳性杂交瘤细胞的克隆化培养与冻存 | 了解 | 3 |
|  | 2.单克隆抗体的制备 | （1）单克隆抗体的产生 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）单克隆抗体的纯化 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）单克隆抗体的性质鉴定 | 掌握 | 3 |
|  |  | （4）单克隆抗体的特性 | 了解 | 3 |
|  | 3.基因工程抗体制备 | （1）人源化抗体 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）小分子抗体 | 了解 | 1 |
|  |  | （3）抗体融合蛋白 | 了解 | 1 |
|  |  | （4）双特异性抗体 | 了解 | 1 |
|  |  | （5）噬菌体抗体库技术 | 了解 | 2 |
|  | 4.单克隆抗体的应用 | （1）检验医学诊断试剂 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）蛋白质的提纯 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）小分子抗体的应用 | 了解 | 2 |
|  |  | （4）抗体融合蛋白的应用 | 了解 | 2 |
|  |  | （5）双特异抗体的应用 | 了解 | 2 |
|  |  | （6）抗体库技术的应用和前景 | 了解 | 2 |
| 五、凝集反应 | 1.凝集反应的特点 | 概念 | 熟练掌握 | 1 |
|  | 2.直接凝集反应 | （1）玻片凝集试验 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （2）试管凝集试验 | 熟练掌握 | 3 |
|  | 3.间接凝集反应 | （1）间接凝集反应的类型 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）间接血凝试验 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （3）胶乳凝集试验 | 掌握 | 4 |
|  |  | （4）明胶凝集试验 | 掌握 | 4 |
|  |  | （5）间接凝集反应的应用 | 掌握 | 4 |
| 六、沉淀反应 | 1.沉淀反应的特点 |  | 掌握 | 3 |
|  | 2.液体内沉淀试验 | （1）絮状沉淀试验 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）免疫浊度测定 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 3.凝胶内沉淀试验 | （1）单向扩散试验 ①试管法 ②平板法 |  |  |
|  |  |  | 掌握 | 4 |
|  |  |  | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）双向扩散试验 ①试管法 ②平板法 |  |  |
|  |  |  | 掌握 | 4 |
|  |  |  | 熟练掌握 | 4 |
|  | 4.免疫电泳技术 | （1）对流免疫电泳 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）火箭免疫电泳 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）免疫电泳 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （4）免疫固定电泳 | 掌握 | 4 |
|  |  | （5）交叉免疫电泳 | 了解 | 4 |
|  | 5.沉淀反应在医学检验中的应用 |  | 掌握 | 2 |
| 八、荧光免疫技术 | 1.概述 | （1）荧光的基本知识 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）荧光物质 | 掌握 | 1 |
|  | 2.荧光抗体技术 | （1）荧光抗体的制备 | 掌握 | 4 |
|  |  | （2）标本的制作 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （3）荧光抗体染色与结果判断 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （4）荧光显微镜的基本结构 | 掌握 | 4 |
|  | 3.荧光免疫分析的类型 | （1）时间分辨荧光免疫测定 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）荧光偏振免疫测定 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）荧光酶免疫测定 | 了解 | 4 |
|  | 4.荧光免疫技术在医学检验中的应用 | （1）荧光抗体技术的应用 | 掌握 | 2 |
|  |  | （2）荧光免疫测定的应用 | 掌握 | 2 |
| 九、酶免疫技术 | 1.酶免疫技术的特点 | （1）酶和酶作用底物 | 掌握 | 2 |
|  |  | （2）酶标记抗体或抗原 | 掌握 | 2 |
|  |  | （3）固相载体 | 熟练掌握 | 2 |
|  | 2.酶免疫技术分类 | （1）均相酶免疫测定 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）异相酶免疫测定 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 3.酶联免疫吸附试验（ELISA） | （1）基本原理 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （2）方法类型及反应原理 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 4.酶免疫测定的应用 |  | 掌握 | 4 |
| 十、化学发光免疫分析技术 | 1.概述 | （1）化学发光 | 掌握 | 2 |
|  |  | （2）化学发光效率 | 了解 | 2 |
|  | 2.化学发光剂和标记技术 | （1）化学发光剂 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）发光剂的标记技术 | 了解 | 4 |
|  | 3.化学发光免疫分析的类型 | （1）直接化学发光免疫分析 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）化学发光酶免疫分析 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3）电化学发光免疫分析 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （4）临床应用 | 掌握 | 4 |
| 十一、生物素-亲和素放大技术 | 1.生物素的理化性质与标记 | （1）活化生物素 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）生物素标记蛋白质 | 了解 | 1 |
|  | 2.亲和素、链霉亲和素理化性质与标记 | （1）亲和素及其活性 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）链霉亲和素及其活性 | 了解 | 1 |
|  |  | （3）亲和素（或链霉亲和素）的标记 | 了解 | 2 |
|  | 3. 生物素-亲合素系统的特点 | （1）灵敏度 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）特异性 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）稳定性 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）适用性 | 了解 | 3 |
|  |  | （5）其他 | 了解 | 3 |
|  | 4.生物素-亲和素系统的应用 | （1）生物素-亲和素系统基本类型及原理 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）生物素-亲和素系统在酶免疫测定中应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）生物素-亲和素系统在荧光免疫技术中的应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）生物素-亲和素系统在放射免疫测定中的应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （5）生物素-亲和素系统在分子生物学中的应用 | 了解 | 4 |
| 十二、固相膜免疫测定 | 1.概述 | （1）常用的固相膜 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）固相膜的技术要求 | 了解 | 3 |
|  | 2.免疫金标记技术 | （1）胶体金的制备 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）免疫金制备 | 了解 | 3 |
|  | 3.膜载体免疫测定的种类与原理 | （1）免疫渗滤试验 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）免疫层析试验 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （3）斑点酶免疫吸附试验 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）酶联免疫斑点试验 | 了解 | 4 |
|  |  | （5）免疫印迹法 | 掌握 | 4 |
|  |  | （6）放射免疫沉淀试验 | 了解 | 4 |
| 十三、免疫组织化学技术 | 1.概述 | （1）标本的处理 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）抗原的保存与修复 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）抗体的处理与保存 | 了解 | 2 |
|  |  | （4）免疫组化的结果判断 | 了解 | 3 |
|  |  | （5）质量控制 | 了解 | 2 |
|  | 2.免疫荧光组织化学技术 | （1）组织处理 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）荧光抗体的标记及染色 | 了解 | 4 |
|  | 3.酶免疫组织化学技术 | （1）组织处理 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）酶标记抗体免疫组化染色 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）非标记抗体免疫酶組化染色 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）酶免疫组化染色中常用的酶及显色底物 | 了解 | 3 |
|  | 4.亲和组织化学染色 | （1）生物素-亲合素法 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）葡萄球菌A蛋白法 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）凝集素法 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）链酶亲合素-生物素法 | 了解 | 4 |
|  | 5.免疫标记电镜技术 | （1）免疫标记电镜技术的原理 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）免疫标记电镜技术标本制备的要求 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）常用的免疫标记电镜技术 | 了解 | 4 |
|  | 6.免疫组织化学技术的应用 | （1）免疫组织化学技术的临床应用 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）免疫组织化学技术的拓展 | 了解 | 2 |
| 十四、免疫细胞的分离及其表面标志检测技术 | 1.免疫细胞的分离 | （1）外周血单个核细胞分离 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）淋巴细胞的分离 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （3）T细胞和B细胞的分离 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）T细胞亚群的分离 | 了解 | 3 |
|  |  | （5）不同细胞分离方法的综合评价 | 了解 | 2 |
|  |  | （6）分离细胞的保存及活力测定 | 掌握 | 3 |
|  | 2.淋巴细胞标志及亚群分类 | （1）T细胞表面标志及其亚群 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）B细胞表面标志 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （3）NK细胞表面标志 | 掌握 | 4 |
|  | 3.其他的免疫细胞 | （1）单核-吞噬细胞系统 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）树突状细胞 | 了解 | 2 |
|  | 4.免疫细胞表面标志的检测及应用 | （1）免疫细胞表面标志的检测方法 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）淋巴细胞表面标志检测的临床意义 | 了解 | 3 |
| 十五、免疫细胞功能检测技术 | 1.淋巴细胞的功能检测 | （1）T细胞功能检测 | 掌握 | 4 |
|  |  | （2）B细胞功能检测 | 掌握 | 4 |
|  |  | （3）NK细胞活性测定 | 了解 | 4 |
|  | 2.吞噬细胞功能检测技术 | （1）中性粒细胞功能检测 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）巨噬细胞功能检测 | 了解 | 3 |
|  | 3.免疫细胞功能检测的临床应用 |  | 掌握 | 4 |
| 十六、细胞因子与细胞粘附因子的测定 | 1.生物学测定方法 | （1）促进细胞增殖和抑制细胞增殖测定法 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）细胞毒活性测定法共同特性 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）抗病毒活性测定法 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）趋化活性测定法 | 了解 | 3 |
|  |  | （5）生物学活性测定方法学评价 | 了解 | 2 |
|  | 2.免疫测定方法 | （1）ELISA方法 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）流式细胞分析法 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）酶联免疫斑点试验 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）免疫学测定方法学评价 | 了解 | 4 |
|  | 3.细胞因子与细胞黏附因子测定的临床应用 | （1）临床应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）特定疾病诊断的辅助指标 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）评估疾病的免疫状态、判断治疗效果及预后 | 了解 | 4 |
| 十七、流式细胞仪分析技术及应用 | 1.概述 | （1）工作原理 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）散射光的测定 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）荧光测量 | 了解 | 2 |
|  |  | （4）细胞分选原理 | 了解 | 1 |
|  | 2.数据的显示与分析 | （1）参数 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）数据显示方式 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）设门分析技术 | 了解 | 2 |
|  | 3.流式细胞仪免疫分析的技术要求 | （1）免疫检测样品制备 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）免疫分析中常用的荧光染料与标记染色 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）免疫胶乳颗粒技术的应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）流式细胞免疫学技术的质量控制 | 了解 | 2 |
|  | 4.流式细胞术在免疫学检查中的应用 | （1）淋巴细胞及其亚群的分析 | 掌握 | 4 |
|  |  | （2）淋巴细胞功能分析 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）淋巴造血系统分化抗原及白血病免疫分型 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）肿瘤耐药相关蛋白分析 | 了解 | 4 |
|  |  | （5）AIDS病检测中的应用 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （6）自身免疫性疾病相关HLA抗原分析 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （7）移植免疫中的应用 | 了解 | 4 |
| 十八、体液免疫球蛋白测定 | 1.血清IgG、IgA、IgM测定 | （1）血清IgG、IgA、IgM测定 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）血清IgG、IgA、IgM测定的临床意义 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 2.血清IgD和IgE测定 | （1）IgD测定及临床意义 | 掌握 | 4 |
|  |  | （2）IgE测定及临床意义 | 掌握 | 4 |
|  | 3. 尿液及脑脊液Ig测定 | （1）尿液Ig测定及临床意义 | 掌握 | 4 |
|  |  | （2）脑脊液Ig测定及临床意义 | 掌握 | 4 |
|  | 4.血清IgG亚类测定及临床意义 |  | 了解 | 4 |
|  | 5.M蛋白测定及临床意义 |  | 熟练掌握 | 4 |
|  | 6.轻链测定及临床意义 |  | 掌握 | 4 |
|  | 7.冷球蛋白的检测 |  | 掌握 | 4 |
| 十九、补体检测及应用 | 1.概述 | （1）补体成分的含量与理化特性 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （2）补体的活化途径 | 熟练掌握 | 1 |
|  | 2.补体总活性测定 |  | 掌握 | 2 |
|  | 3.单个补体成分的测定 | （1）免疫溶血法 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）免疫化学法 | 掌握 | 3 |
|  | 4.补体结合试验 | （1）试验原理 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）试验方法 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）方法评价 | 了解 | 3 |
| 二十、免疫检验自动化仪器分析 | 1.自动化免疫浊度分析系统 | （1）免疫透射比浊法 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）免疫胶乳比浊法 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）免疫散射比浊法 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （4）免疫比浊分析的影响因素和临床应用 | 掌握 | 4 |
|  | 2.自动化发光免疫分析系统 | （1）吖啶酯标记化学发光免疫分析仪 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）酶联发光免疫分析仪 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）电化学发光免疫分析仪 | 掌握 | 3 |
|  |  | （4）在临床免疫检测中的应用 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 3.自动化荧光免疫分析系统 | （1）时间分辨荧光免疫分析仪 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）荧光偏振免疫分析仪 | 了解 | 3 |
|  | 4.自动化酶联免疫分析系统 |  | 掌握 | 3 |
| 二十一、临床免疫检验的质量保证 | 1.概述 | （1）与质量保证相关的定义 | 熟练掌握 | 1 |
|  |  | （2）实验方法诊断效率评价 | 熟练掌握 | 3 |
|  | 2.免疫检验的质量控制原则 | （1）标本的正确收集及处理 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （2）标准化操作及流程 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）标准品和质控品的应用 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （4）实验室的环境、设施和设备 | 了解 | 3 |
|  | 3.质量保证、室内质控和室间质评之间的关系 |  | 了解 | 3 |
|  | 4.常用免疫检验的质量控制 | （1）免疫检验质量控制中常用统计学方法的选择 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （2）定性免疫检验 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3）定量免疫检验 | 掌握 | 3 |
|  |  | （4）半定量免疫检验 | 掌握 | 3 |
|  | 5.免疫检验室内质量控制的数据处理 | （1）室内质控数据的评价和管理 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）室内质控的局限性 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）免疫检验质量保证的意义 | 了解 | 3 |
| 二十三、超敏反应性疾病及其免疫检测 | 1.I型超敏反应 | （1） I型超敏反应发生机制 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）常见 I型超敏反应性疾病 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3） I型超敏反应免疫学检测 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 2.II型超敏反应 | （1） II型超敏反应发生机制 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）常见 II型超敏反应性疾病 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3） II型超敏反应免疫学检测 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 3.III型超敏反应 | （1） III型超敏反应发生机制 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）常见 III型超敏反应性疾病 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3） III型超敏反应免疫学检测 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 4.IV型超敏反应 | （1） IV型超敏反应发生机制 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）常见 IV型超敏反应性疾病 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3） IV型超敏反应免疫学检测 | 熟练掌握 | 4 |
| 二十四、自身免疫性疾病及其免疫检测 | 1.概述 | （2）自身免疫性疾病的共同特征 | 掌握 | 3 |
|  | 2.自身免疫性疾病与免疫损伤 | （1）自身抗原 | 掌握 | 1 |
|  |  | （2）免疫调节异常 | 了解 | 1 |
|  |  | （3）遗传因素 | 了解 | 1 |
|  | 3.常见的自身免疫性疾病 | （1）由 II型超敏反应引起的自身免疫性疾病 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）自身抗体-免疫复合物引起的自身免疫性疾病 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）T细胞对自身抗原应答引起的自身免疫性疾病 | 了解 | 3 |
|  | 4.常见自身免疫性疾病的自身抗体检测 | （1）自身抗体的特性 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）抗核抗体的检测与应用 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （3）抗ENA抗体谱的检测与应用 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （4）与小血管炎相关的自身抗体检测与应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （5）与RA相关自身抗体的检测与应用 | 掌握 | 4 |
|  |  | （6）与自身免疫性肝病相关自身抗体的检测与应用 | 掌握 | 4 |
|  |  | （7）与桥本甲状腺炎相关自身抗体的检测与应用 | 了解 | 4 |
|  |  | （8）与神经系统自身免疫性相关自身抗体的检测与应用 | 了解 | 4 |
|  | 5.自身抗体检测的临床应用 | （1）自身抗体检测的一般原则 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）实验室方法的选择及结果的确认 | 了解 | 2 |
|  | 6.自身免疫性疾病的相关实验检测 | （1）免疫球蛋白和补体检测及临床意义 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）淋巴细胞检测及临床意义 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）细胞因子检测及临床意义 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）循环免疫复合物检测及临床意义 | 掌握 | 3 |
| 二十五、免疫增殖性疾病及其免疫检测 | 1.概念及分类 |  | 了解 | 2 |
|  | 2.免疫球蛋白异常增殖性疾病的免疫损伤机制 | （1）浆细胞异常增殖 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）正常体液免疫抑制 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）异常免疫球蛋白增生造成的病理损伤 | 了解 | 2 |
|  |  | （4）溶骨性病变 | 了解 | 2 |
|  | 3.常见免疫球蛋白增殖病 | （1）多发性骨髓瘤 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）巨球蛋白血症 | 掌握 | 3 |
|  |  | （3）重链病 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）轻链病 | 了解 | 3 |
|  |  | （5）良性单克隆丙种球蛋白血症 | 了解 | 3 |
|  | 4.免疫球蛋白异常增殖常用的免疫检测 | （1）血清区带电泳 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）免疫电泳 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （3）免疫固定电泳 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （4）血清免疫球蛋白定量 | 熟练掌握 | 4 |
|  | 5.异常免疫球蛋白的测定 | （1）M蛋白的检测 | 熟练掌握 | 4 |
|  |  | （2）尿液轻链蛋白的检测 | 掌握 | 4 |
|  |  | （3）异常免疫球蛋白检测的应用原则 | 掌握 | 4 |
| 二十六、免疫缺陷性疾病及其免疫检测 | 1.免疫缺陷病的分类和特点 | （1）免疫缺陷病分类 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）免疫缺陷病的特点 | 掌握 | 2 |
|  | 2.原发性免疫缺陷病 | （1）原发性B细胞缺陷 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）原发性T细胞缺陷 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）重症联合免疫缺陷 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）原发性吞噬细胞缺陷 | 了解 | 3 |
|  |  | （5）原发性补体系统缺陷 | 了解 | 3 |
|  | 3.继发性免疫缺陷病 | （1）继发性免疫缺陷的常见原因 | 掌握 | 3 |
|  |  | （2）获得性免疫缺陷综合征 | 掌握 | 3 |
|  | 4.免疫缺陷病检验 | （1）B细胞缺陷的检测 | 掌握 | 4 |
|  |  | （2）T细胞缺陷的检测 | 掌握 | 4 |
|  |  | （3）吞噬细胞缺陷的检测 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）补体系统缺陷的检测 | 了解 | 4 |
|  |  | （5）获得性免疫缺陷病的检测 | 熟练掌握 | 4 |
| 二十七、肿瘤免疫与免疫学检验 | 1.肿瘤抗原 | （1）根据肿瘤抗原的特异性分类 | 了解 | 2 |
|  |  | （2）根据肿瘤抗原产生机制分类 | 了解 | 2 |
|  | 2.机体抗肿瘤的免疫学效应机制 | （1）抗肿瘤的细胞免疫机制 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）抗肿瘤的体液免疫机制 | 了解 | 1 |
|  | 3.肿瘤免疫学检验 | （1）肿瘤标志物 | 熟练掌握 | 3 |
|  |  | （2）肿瘤患者免疫状态的检测及临床意义 | 掌握 | 4 |
| 二十八、移植免疫及其免疫检测 | 1.引起排斥反应的靶抗原 | （1）主要组织相容性抗原 | 了解 | 1 |
|  |  | （2）其他组织相容性抗原 | 了解 | 1 |
|  | 2.排斥反应的类型及发生机制 | （1）超急性排斥反应 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）急性排斥反应 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）慢性排斥反应 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）移植物抗宿主反应 | 了解 | 3 |
|  | 3.HLA分型 | （1）血清学分型法 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）细胞学分型法 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）分子生物学分型法 | 了解 | 4 |
|  | 4.常见的组织或器官移植 | （1）肾脏移植 | 了解 | 3 |
|  |  | （2）肝脏移植 | 了解 | 3 |
|  |  | （3）心脏移植与心肺联合移植 | 了解 | 3 |
|  |  | （4）骨髓与其他来源的干细胞移植 | 了解 | 3 |
|  | 5.排斥反应的预防与治疗 | （1）组织配型 | 掌握 | 2 |
|  |  | （2）移植物与受体的预处理 | 了解 | 2 |
|  |  | （3）免疫抑制措施 | 了解 | 2 |
|  | 6.排斥反应的免疫监测 | （1）体液免疫与细胞免疫水平检测的临床意义 | 了解 | 4 |
|  |  | （2）尿微量蛋白检测的临床意义 | 了解 | 4 |
|  |  | （3）急性时相反应物质检测的临床意义 | 了解 | 4 |
|  |  | （4）免疫抑制剂体内药物浓度检测的临床意义 | 了解 | 4 |