主管检验师：《答疑周刊》2018年第41期

1.【问题】ONPG是什么意思？

【解答】β-半乳糖苷酶试验（ONPG试验）

（1）原理：有的细菌可产生β-半乳糖苷酶，能分解邻硝基酚β-D-半乳糖苷（ONPG)，而生成黄色的-硝基酚（O-nitrophenol)，在很低浓度下也可检出。

（2）试剂：0.75M ONPG溶液：取80mg溶于15ml蒸馏水中，在加入缓冲液（6.9gNaH2PO4，溶于45ml蒸馏水中，用30%NaOH调整pH为7.0，再加水至50ml)5ml，置于4℃冰箱中保存。ONPG溶液为无色，如出现黄色，则不应再用。

（3）方法：从培养基上取菌，于0.25ml无菌生理盐水中制成菌悬液，加入一滴甲苯并充分振摇，使酶释放。将试管置37℃水浴5分钟，加入0.25ml ONPG试剂，水浴20分钟～3小时观察结果。

（4）结果：菌悬液呈现黄色为阳性反应，一般在20～30分钟内显色。

（5）应用：迅速及迟缓分解乳糖的细菌ONPG试验为阳性，而不发酵乳糖的细菌为阴性。本实验主要用于迟缓发酵乳糖菌株的快速鉴定。

2.请详细介绍一下新生霉素敏感试验？

新生霉素敏感试验

（1）原理：金黄色葡萄球菌和表皮葡萄球菌可被低浓度新生霉素所抑制，表现为敏感，而腐生葡萄球菌则表现为耐药。

（2）方法：用棉拭子将待检菌菌悬液均匀涂布于M-H琼脂平板或血平板上，在平板中央贴含5μg/片新生霉素诊断纸片一张，置35℃孵育16~18h，观察结果。

（3）结果：抑菌圈直径大于16mm为敏感，小于或等于16mm为耐药。

（4）应用：主要用于葡萄球菌某些种的鉴定。

3.【问题】菌落溶血环特点？

【解答】α溶血：菌落周围血培养基变为绿色环状；红细胞外形完整无缺。

β溶血：红细胞的溶解在菌落周围形成一个完全清晰透明的环。

γ溶血：菌落周围的培养基没有变化；红细胞没有溶解或无缺损。

双环：在菌落周围完全溶解的晕圈外有一个部分溶血的第二个圆圈。